## Rohdaten
ASP | Modul | Modultyp | Kanal | Datenpunkt | Beschreibung | Quelle
ASP-301-1 | Modul01 | RTD-DI-16 | In1 | RAV-205.RAUD75.TZU001_MW | Istwert Ausblastemperatur | Modicon 7 - M172 - AI1
ASP-301-1 | Modul01 | RTD-DI-16 | In2 | RAV-205.RAUD75.TZU002_MW | Istwert Zulufttemperatur | Modicon 7 - M172 - AI2
ASP-301-1 | Modul01 | RTD-DI-16 | In3 | RAV-205.RAUD75.TZU003_MW | Istwert Ablufttemperatur | Modicon 7 - M172 - AI3
ASP-303 | Modul02 | DO-FA-12 | Out1 | RLT007.BFS001_EIN_SB | Schaltbefehl Entrauchung EIN | ASP0303s_RLT007_EIN_SB