## ASP-301-1
{{DOKUMENTTITEL}}
{{NETZTEIL_MODUL_1}}
{{NETZTEIL_TEXT_1}}
{{NETZTEIL_MODUL_2}}
{{NETZTEIL_TEXT_2}}
|  |  | {{AS_MODUL}} |  |  | IP:
|  | {{ANLAGE}} |  |  |  | Version: {{AS_VERSION}}
{{AUTOMATION_SERVER}}
|  | {{IP_ADRESSE}} |  |  |  | User: {{BENUTZER}}
|  | {{SUBNETZMASKE}} |  |  |  | Passwort: {{PASSWORT}}
|  |  |  | M3 RTD-DI-16 |  |  | M3 RTD-DI-16
| 01 | RAV205 - Istwert Schaltschrank |  |  | 09 | D.-212 - Istwert Ausblastemperatur
| 02 | D.-207 - Istwert Ausblastemperatur |  |  | 10 | D.-218 - Istwert Ausblastemperatur
| 03 | D.-207 - Istwert Ausblastemperatur |  |  | 11 | D.-213 - Istwert Ausblastemperatur
| 04 | D.-207 - Istwert Ausblastemperatur |  |  | 12 | D.-217 - Istwert Ausblastemperatur
| 05 | D.-207 - Istwert Ausblastemperatur |  |  | 13 | D.-220 - Istwert Ausblastemperatur
| 06 | D.-210 - Istwert Ausblastemperatur |  |  | 14 | D.-221 - Istwert Ausblastemperatur
| 07 | D.-211 - Istwert Ausblastemperatur |  |  | 15 | D.-227 - Istwert Ausblastemperatur
| 08 | D.-211 - Istwert Ausblastemperatur |  |  | 16 | D.-261 - Istwert Ausblastemperatur
|  |  |  | M4 RTD-DI-16 |  |  | M4 RTD-DI-16
| 01 |  |  |  | 09
| 02 | D.-275 - Istwert Ausblastemperatur |  |  | 10
| 03 | D.-288 - Istwert Ausblastemperatur |  |  | 11
| 04 |  |  |  | 12
| 05 |  |  |  | 13
| 06 |  |  |  | 14
| 07 |  |  |  | 15
| 08 |  |  |  | 16
|  |  |  | M5 UI-16 |  |  | M5 UI-16
| 01 | D.-211 - Istwert FCU Heizventil |  |  | 09 | D.-275 - Istwert FCU Heizventil
| 02 | D.-211 - Istwert FCU Heizventil |  |  | 10 | D.-288 - Istwert FCU Heizventil
| 03 | D.-212 - Istwert FCU Heizventil |  |  | 11 | D.-210 - Istwert FCU Kälteventil
| 04 | D.-218 - Istwert FCU Heizventil |  |  | 12 | D.-212 - Istwert FCU Kälteventil
| 05 |  |  |  | 13 | D.-218 - Istwert FCU Kälteventil
| 06 | D.-220 - Istwert FCU Heizventil |  |  | 14 | D.-213 - Istwert FCU Kälteventil
| 07 | D.-221 - Istwert FCU Heizventil |  |  | 15 | D.-220 - Istwert FCU Kälteventil
| 08 | D.-227 - Istwert FCU Heizventil |  |  | 16 | D.-221 - Istwert FCU Kälteventil
|  |  |  | M6 UI-16 |  |  | M6 UI-16
| 01 | D.-227 - Istwert FCU Kälteventil |  |  | 09 | D.-207 - Istwert HZG/KLG Ventil
| 02 | D.-261 - Istwert FCU Kälteventil |  |  | 10 | D.-217 - Istwert FCU Ventil
| 03 | D.-261 - Istwert FCU Kälteventil |  |  | 11 | D.-227 - Istwert VOC
| 04 | D.-275 - Istwert FCU Kälteventil |  |  | 12 | D.-272 - Istwert VOC
| 05 | D.-288 - Istwert FCU Kälteventil |  |  | 13 | D.-275 - Istwert VOC
| 06 | D.-207 - Istwert HZG/KLG Ventil |  |  | 14 | D.-288 - Istwert VOC
| 07 | D.-207 - Istwert HZG/KLG Ventil |  |  | 15 | D.-275 - Störung Kondensatpumpe
| 08 | D.-207 - Istwert HZG/KLG Ventil |  |  | 16 | D.-288 - Störung Kondensatpumpe
|  |  |  | M7 UI-16 |  |  | M7 UI-16
| 01 | D.-207 - Istwert ZUL VVR |  |  | 09 | D.-274 - Istwert ZUL VVR
| 02 | D.-207 - Istwert ZUL VVR |  |  | 10 | D.-272 - Istwert ZUL VVR
| 03 | D.-209 - Istwert ZUL VVR |  |  | 11 | D.-275 - Istwert ZUL VVR
| 04 | D.-213 - Istwert ZUL VVR |  |  | 12 | D.-288 - Istwert ZUL VVR
| 05 | D.-217 - Istwert ZUL VVR |  |  | 13 | D.-205 - Istwert Abluftfeuchte
| 06 | D.-221 - Istwert ZUL VVR |  |  | 14 | D.-285 - Istwert Abluftfeuchte
| 07 | D.-233 - Istwert ZUL VVR |  |  | 15 | D.-205 - Istwert Ablufttemperatur
| 08 | D.-227 - Istwert ZUL VVR |  |  | 16 | D.-285 - Istwert Ablufttemperatur
|  |  |  | M8 UI-16 |  |  | M8 UI-16
| 01 | D.-207 - Istwert ABL VVR |  |  | 09 | D.-205 - Istwert ABL VVR
| 02 | D.-207 - Istwert ABL VVR |  |  | 10 | D.-272 - Istwert ABL VVR
| 03 | D.-209 - Istwert ABL VVR |  |  | 11 | D.-285 - Istwert ABL VVR
| 04 | D.-213 - Istwert ABL VVR |  |  | 12 | D.-275 - Istwert ABL VVR
| 05 | D.-217 - Istwert ABL VVR |  |  | 13 | D.-288 - Istwert ABL VVR
| 06 | D.-221 - Istwert ABL VVR |  |  | 14 | D.-207 - Istwert 6-Wege Ventil
| 07 | D.-227 - Istwert ABL VVR |  |  | 15
| 08 | D.-233 - Istwert ABL VVR |  |  | 16
|  |  |  | M9 AO-V-8 |  |  | M9 AO-V-8
| 01 | D.-207 - Signal FCU |  |  | 05 | D.-209 - Signal ZUL VVR
| 02 | D.-207 - Signal FCU |  |  | 06 | D.-209 - Signal ABL VVR
| 03 | D.-207 - Signal FCU |  |  | 07 | D.-207 - Signal HZG/KLG Ventil
| 04 | D.-207 - Signal FCU |  |  | 08 | D.-207 - Signal 6-Wege Ventil
|  |  |  | M10 AO-V-8 |  |  | M10 AO-V-8
| 01 | D.-207 - Signal HZG/KLG Ventil |  |  | 05 | D.-207 - Signal ABL VVR
| 02 | D.-207 - Signal HZG/KLG Ventil |  |  | 06 | D.-207 - Signal ZUL VVR
| 03 | D.-207 - Signal HZG/KLG Ventil |  |  | 07 | D.-207 - Signal ABL VVR
| 04 | D.-207 - Signal ZUL VVR |  |  | 08 | Spannungsausgang_8 -
|  |  |  | M11 AO-V-8 |  |  | M11 AO-V-8
| 01 | D.-210 - Signal FCU |  |  | 05 | D.-218 - Signal FCU
| 02 | D.-211 - Signal FCU |  |  | 06 | D.-218 - Istwert FCU Heizventil
| 03 | D.-211 - Signal FCU |  |  | 07 | D.-210 - Signal FCU Kälteventil
| 04 | D.-212 - Signal FCU |  |  | 08 | D.-211 - Signal FCU Heizventil
|  |  |  | M12 AO-V-8 |  |  | M12 AO-V-8
| 01 | D.-211 - Signal FCU Heizventil |  |  | 05
| 02 | D.-212 - Signal FCU Kälteventil |  |  | 06 | D.-288 - Signal FCU Kälteventil
| 03 | D.-212 - Signal FCU Heizventil |  |  | 07 | D.-288 - Signal FCU Heizventil
| 04 | D.-218 - Signal FCU Kälteventil |  |  | 08 | D.-285 - Signal ABL VVR
|  |  |  | M14 AO-V-8 |  |  | M14 AO-V-8
| 01 | D.-213 - Signal FCU |  |  | 05 | D.-217 - Signal ZUL VVR
| 02 | D.-213 - Signal ZUL VVR |  |  | 06 | D.-217 - Signal ABL VVR
| 03 | D.-213 - Signal ABL VVR |  |  | 07 | D.-213 - Signal FCU Kälteventil
| 04 | D.-217 - Signal FCU |  |  | 08 | D.-217 - Signal FCU Ventil
|  |  |  | M15 AO-V-8 |  |  | M15 AO-V-8
| 01 | D.-220 - Signal FCU |  |  | 05 | D.-220 - Signal FCU Kälteventil
| 02 | D.-221 - Signal FCU |  |  | 06 | D.-220 - Signal FCU Heizventil
| 03 | D.-221 - Signal ZUL VVR |  |  | 07 | D.-221 - Signal FCU Kälteventil
| 04 | D.-221 - Signal ABL VVR |  |  | 08 | D.-221 - Signal FCU Heizventil
|  |  |  | M16 AO-V-8 |  |  | M16 AO-V-8
| 01 | D.-227 - Signal FCU |  |  | 05 | D.-2333 - Signal ABL VVR
| 02 | D.-227 - Signal ZUL VVR |  |  | 06 | D.-227 - Signal FCU Kälteventil
| 03 | D.-227 - Signal ABL VVR |  |  | 07 | D.-227 - Signal FCU Heizventil
| 04 | D.-233 - Signal ZUL VVR |  |  | 08 | Spannungsausgang_3 -
|  |  |  | M17 AO-V-8 |  |  | M17 AO-V-8
| 01 | D.-261 - Signal FCU |  |  | 05 | D.-272 - Signal ABL VVR
| 02 | D.-261 - Signal FCU |  |  | 06 | D.-261 - Signal FCU Kälteventil
| 03 | D.-205 - Signal ABL VVR |  |  | 07 | D.-261 - Signal FCU Kälteventil
| 04 | D.-272 - Signal ZUL VVR |  |  | 08 | D.-274 - Signal ZUL VVR
|  |  |  | M18 AO-V-8 |  |  | M18 AO-V-8
| 01 | D.-275 - Signal FCU |  |  | 05 | D.-288 - Signal ZUL VVR
| 02 | D.-275 - Signal ZUL VVR |  |  | 06 | D.-288 - Signal ABL VVR
| 03 | D.-275 - Signal ABL VVR |  |  | 07 | D.-275 - Signal FCU Kälteventil
| 04 | D.-288 - Signal FCU |  |  | 08 | D.-275 - Signal FCU Heizventil
|  |  |  | M19 DI-16 |  |  | M19 DI-16
| 01 | RAV205 - Störung Überspannungschutz |  |  | 09 | D.-207 - Störung Kondensatpumpe
| 02 | RAV205 - Störung Hilfspannungsüberwachung |  |  | 10 | RAUC17 - Kältebetrieb Freigabe
| 03 | RAV205 - Störung Asymmetrierelais |  |  | 11 | RAUC17 - Heizbetrieb Freigabe
| 04 | RAV205 - Betriebsmeldung Fernresettraster |  |  | 12 | D.-210 - Störung Kondensatpumpe
| 05 | RAV205 - Störung Leckageüberwachung |  |  | 13 | D.-212 - Störung Kondensatpumpe
| 06 | D.-207 - Störung Kondensatpumpe |  |  | 14 | D.-218 - Störung Kondensatpumpe
| 07 | D.-207 - Störung Kondensatpumpe |  |  | 15 | D.-213 - Betrieb Trockner
| 08 | D.-207 - Störung Kondensatpumpe |  |  | 16 | D.-213 - Betrieb Trockner
|  |  |  | M20 DI-16 |  |  | M20 DI-16
| 01 | D.-213 - Störung Kondensatpumpe |  |  | 09 | D.-213 - Betrieb Spülstation
| 02 | D.-213 - Betrieb Ventilator |  |  | 10 | D.-213 - Störng Spülstation
| 03 | D.-213 - Störung Ventilator |  |  | 11 | D.-220 - Störung Kondensatpumpe
| 04 | D.-213 - Wartung Rep. Schalter Ventilator |  |  | 12 | D.-221 - Störung Kondensatpumpe
| 05 | D.-213 - Betrieb Ventilator |  |  | 13 | D.-227 - Störung Kondensatpumpe
| 06 | D.-213 - Störung Ventilator |  |  | 14 | D.-261 - Störung Kondensatpumpe
| 07 | D.-213 - Wartung Rep. Schalter Ventilator |  |  | 15 | D.-261 - Störung Kondensatpumpe
| 08 | D.-217 - Störung Kondensatpumpe |  |  | 16 | RBH-205.RAUD12. Störung Rohrbegleitheizung
|  |  |  | M21 DO-FA-12 |  |  | M21 DO-FA-12
| 01 | D.-207 - Freigabe Kältebetrieb |  |  | 07 | D.-213 - Stellbefehl Ventilator
| 02 | D.-207 - Freigabe Heizbetrieb |  |  | 08 | D.-213 - Stellbefehl Ventilator
| 03 | RAV205 - Stellbefehl Fernresettraster |  |  | 09 | D.-262 - Stellbefehl Ventil Heizung
| 04 | RAV205 - Stellbefehl Sammelstörung |  |  | 10 | D.-217 - Anforderumg 6-Wege Kälte
| 05 | D.-210 - Stellbefehl Ventil Heizung |  |  | 11 | D.-217 - Anforderumg 6-Wege Heizung
| 06 | D.-212 - Stellbefehl Ventil Heizung |  |  | 12 | D.-213 - Stellbefehl Spülstation
|  |  |  | M22 DO-FA-12 |  |  | M22 DO-FA-12
| 01 | D.-220 - Stellbefehl Ventil Heizung |  |  | 07 | D.-232 - Stellbefehl Ventil Heizung
| 02 | D.-221 - Stellbefehl Ventil Heizung |  |  | 08 | D.-205 -Stellbefehl Ventil Heizung
| 03 | D.-227 - Stellbefehl Ventil Heizung |  |  | 09 | D.-205 - Stellbefehl Ventil Heizung
| 04 | D.-233 - Stellbefehl Ventil Heizung |  |  | 10 | D.-272 - Stellbefehl Ventil Heizung
| 05 | D.-229 - Stellbefehl Ventil Heizung |  |  | 11 | D.-275 - Stellbefehl Ventil Heizung
| 06 | D.-230 - Stellbefehl Ventil Heizung |  |  | 12 | D.-288 - Stellbefehl Ventil Heizung